## 木造-戸建
長 期 優 良 住 宅
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【木造】
（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
| 評価員氏名 | [7 empty] | シー・アイ建築認証機構株式会社
認定事項等 |  |  |  | 確認 | [7 empty] | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
長期使用構造等とするための措置 | １． |  |  | 外壁の軸組等 |  |  |  | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [12 empty] | □ | 仕様書
| 構造躯体等 | [6 empty] | (地面から１m) |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [11 empty] | □ | 矩計図
| の劣化対策 | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝以上 | [11 empty] | □
| （構造躯体等） | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[10 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  |  |  | 水切り設置 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り設置 | [12 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 防腐・防蟻 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 処理 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  |  |  | 防水上の措置 |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | 室の防水 | [9 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 平面図
[10 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置 |  |  |  | □
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  |  |  | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | 仕様書
[14 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
[14 empty] | □ | 無（対象区域外） | [8 empty] | □
|  |  |  | 基礎高さ |  |  |  | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端又は、土台下端までの高さが400mm以上 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 床下防湿 |  |  |  | 床下地盤面の |  | ・ | 防湿方法 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 措置等 |  |  |  | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □
[8 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気口の設置（壁面４mごとに有効面積300㎠） | [12 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | □ | ねこ土台の設置（壁面1mあたり有効面積75㎠） | [12 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | 方法： | [8 empty] | ）
|  |  |  | 小屋裏換気 |  |  |  | 小屋裏換気 |  | □ | 小屋裏換気を設置 | [12 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | の措置 |  | □ | 小屋裏なし（屋根断熱工法等） | [12 empty] | □ | 伏図
|  |  |  | 点検措置 |  |  |  | 床下空間 |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[8 empty] | 小屋裏空間 |  | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 伏図
[8 empty] | 床下空間の |  | □ | 床下空間の有効高さ330mm以上 | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [12 empty] | □
[12 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | 浴室ユニット |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【木造】
（第二面）
長期使用構造等とするための措置 | ２． |  |  | 構造躯体 |  |  |  | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [12 empty] | □ | 概要書
| 耐震性 |  |  | 及び基礎等 |  |  |  | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [12 empty] | □ | 伏図
| （倒壊等防止） | [8 empty] | □ | 太陽光発電設備等を設置する | [12 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 部材ﾘｽﾄ
[8 empty] | 基礎 |  | □ | 許容応力度計算による | [12 empty] | □
| □ | 等級2 | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □
| □ | 等級3 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| □ | 免震構造 | [5 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
[10 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[10 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 該当無し |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
|  |  |  | 免震 |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [12 empty] | □ | 伏図
[10 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 該当無し |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
| ４． |  |  | 専用配管 |  |  |  | コンクリート |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 | [6 empty] | 内埋込み配管 | [15 empty] | □ | 配置図
| 更新の容易性 |  |  | 地中 |  |  |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [12 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外 |  | □ | 詳細図
| （ガス管除く） |  |  | 排水管の |  |  |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  |  |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 |  |  |  | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  |  |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  |  |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  |  |  | の点検措置
|  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
| ６． |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ・非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 計算書
| 省エネルギー | [8 empty] | □ | 標準計算法 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 対策 |  |  | 性能基準 |  |  |  | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
| 【断熱等 |  |  | を適用 |  |  |  | 熱貫流率 | [15 empty] | □ | 立面図
| 性能等級】 | [6 empty] | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 日射熱取得率 | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 結露防止対策 |  |  |  | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [12 empty] | □
| （ | 6 | ）地域 |  |  |  |  | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置有り
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 通気層の設置 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【木造】
（第三面）
長期使用構造等とするための措置 | ６． |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ・非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 計算書
| 省エネルギー | [22 empty] | □ | 仕上表
| 対策 |  |  | 一次エネル |  |  |  | 外皮性能値 |  | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [13 empty] | □ | 面積表
| 【一次エネル |  |  | ギー消費量 | [5 empty] | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAＣ値） | [13 empty] | □ | 平面図
| ギー消費量 | [8 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [13 empty] | □ | 機器表
| 等級】 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [12 empty] | □ | 系統図
[8 empty] | 居室等の面積 |  | ・合計の床面積 | [13 empty] | □
・主たる居室
・その他の居室
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[8 empty] | 一次エネル |  | ・基準一次エネルギー消費量
[8 empty] | ギー消費量 |  | ・設計一次エネルギー消費量
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[8 empty] | 設備機器等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
―認定書等―
認定事項等 | [5 empty] | 認定書等の種類 | [15 empty] | 認定番号等
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □

## 鉄骨造-戸建
長 期 優 良 住 宅
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【鉄骨造】
（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
| 評価員氏名 | [7 empty] | シー・アイ建築認証機構株式会社
認定事項等 |  |  |  | 確認 | [7 empty] | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
長期使用構造等とするための措置 | １． |  |  | 構造躯体 |  |  |  | 鋼材の厚さ |  | ・ | 一般部 | [12 empty] | □ | 仕様書
| 構造躯体等 | [6 empty] | （最小） |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
| の劣化対策 | [8 empty] | ・ | 柱脚部 | [12 empty] | □ | 矩計図
| （構造躯体等） | [9 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | その他 |  | □
[10 empty] | ・ | その他
[11 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | その他
|  |  |  | 床下防湿 |  |  |  | 床下地盤面の |  | ・ | 防湿方法 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 措置等 |  |  |  | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 | [8 empty] | □
[14 empty] | （ | 方法： | [7 empty] | ）
[8 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気口の設置（壁面４mごとに有効面積300㎠） | [12 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | □ | ねこ土台の設置（壁面1mあたり有効面積75㎠） | [12 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | 方法： | [8 empty] | ）
|  |  |  | 小屋裏 |  |  |  | 小屋裏換気 |  | □ | 小屋裏換気を設置 | [12 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | 換気 |  |  |  | の措置 |  | □ | 小屋裏なし（屋根断熱工法等） | [12 empty] | □ | 伏図
|  |  |  | 構造部材等 |  |  |  | 構造部材 |  | □ | 建築基準法施行令第37条（構造部材の耐久）、第80条の2（構造 | [12 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 構造補則 |  |  | 方法に関する補則）の構造躯体等の劣化の軽減に関するものの規定 | [12 empty] | □ | 構造図
[11 empty] | に適合 | [12 empty] | □
|  |  |  | 点検措置 |  |  |  | 床下空間 |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[8 empty] | 小屋裏空間 |  | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 伏図
[8 empty] | 床下空間の |  | □ | 床下空間の有効高さ330mm以上 | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [12 empty] | □
[12 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | 浴室ユニット |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
| ２． |  |  | 構造躯体 |  |  |  | 計算ルート |  | □ | 限界耐力計算 | [12 empty] | □ | 仕様書
| 耐震性 | [6 empty] | 安全検証 |  |  | （ | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [9 empty] | ） | □ | 概要書
| （倒壊等防止） | [8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート3） | [12 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート2） | [12 empty] | □
| □ | 等級3 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート1）
| □ | 等級2 | [7 empty] | □ | その他の計算方法
| □ | 免震構造 |  | □ | 該当無し |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
|  |  |  | 免震 |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [12 empty] | □ | 伏図
[10 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 該当無し |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【鉄骨造】
（第二面）
長期使用構造等とするための措置 | ４． |  |  | 専用配管 |  |  |  | コンクリート |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 | [6 empty] | 内埋込み配管 | [15 empty] | □ | 配置図
| 更新の容易性 |  |  | 地中 |  |  |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [12 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 |  |  |  |  | □ | 対象区域外 |  |  | □ | 詳細図
| （ガス管除く） |  |  | 排水管の |  |  |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  |  |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 |  |  |  | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  |  |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  |  |  | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  |  |  | の点検措置
|  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
| ６． |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ・非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 計算書
| 省エネルギー | [8 empty] | □ | 標準計算法 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 対策 |  |  | 性能基準 |  |  |  | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
| 【断熱等 |  |  | を適用 |  |  |  | 熱貫流率 | [15 empty] | □ | 立面図
| 性能等級】 | [6 empty] | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 日射熱取得率 | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 結露防止対策 |  |  |  | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [12 empty] | □
| （ | 6 | ）地域 |  |  |  |  | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置有り
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 通気層の設置 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
| 【一次エネル |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ・非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 計算書
| ギー消費量 | [22 empty] | □ | 仕上表
| 等級】 |  |  | 一次エネル |  |  |  | 外皮性能値 |  | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [13 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | ギー消費量 | [5 empty] | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAＣ値） | [13 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [13 empty] | □ | 機器表
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [12 empty] | □ | 系統図
[8 empty] | 居室等の面積 |  | ・合計の床面積 | [13 empty] | □
・主たる居室
・その他の居室
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[8 empty] | 一次エネル |  | ・基準一次エネルギー消費量
[8 empty] | ギー消費量 |  | ・設計一次エネルギー消費量
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[8 empty] | 設備機器等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
―認定書等―
認定事項等 | [5 empty] | 認定書等の種類 | [14 empty] | 認定番号等
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □

## 鉄筋コンクリート造-戸建
長 期 優 良 住 宅
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【鉄筋コンクリート造】
（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
| 評価員氏名 | [7 empty] | シー・アイ建築認証機構株式会社
認定事項等 |  |  |  | 確認 | [7 empty] | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 | [6 empty] | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
長期使用構造等とするための措置 | １． |  |  | コンクリート |  |  |  | コンクリート |  | ■ | 普通コンクリート | [12 empty] | □ | 仕様書
| 構造躯体等 |  |  | セメント |  |  |  | の種類 |  |  | ■ | ポルトランドセメント（JIS R 5210） | [11 empty] | □ | 概要書
| の劣化対策 | [6 empty] | セメント |  |  | （ | ■ | 普通 |  |  | □ | 中庸熱 | □ | 低熱 |  | □ | その他 | ） | □ | 伏図
| （構造躯体等） | [6 empty] | の種類 |  | □ | フライアッシュセメント（JIS R 5213） | [12 empty] | □
[10 empty] | □ | 高炉セメント（JIS R 5211）
[10 empty] | □ | その他
[8 empty] | 水セメント比 |  | □ | 45 ％以下
[10 empty] | ■ | 50 ％以下
[8 empty] | 最小かぶり |  | ■ | 水セメント比に適したかぶり厚さを確保
厚さ
|  |  |  | 部材の設計 |  |  |  | 設計かぶり |  | ■ | 設計かぶり厚さ ＝ 最小かぶり厚さ ＋ 10mm以上
|  |  |  | 配筋 |  |  |  | 厚さ |  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | コンクリート |  |  |  | スランプ |  | ■ | 18cm以下 （33 N/ｍ㎡未満）
|  |  |  | 品質 | [5 empty] | □ | 21cm以下 （33 N/ｍ㎡以上）
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 単位水量 |  | ■ | 185kg/㎥以下
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 空気量 |  | ■ | 4%～6%
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 施工計画 |  |  |  | コンクリート |  | ■ | 打込・締め固め方法、打ち継ぎ部の処理方法、養生方法は
[8 empty] | の充填方法等 |  |  | JASS 5 -7節、 -8節に準拠
[10 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 構造部材等 |  |  |  | 構造部材 |  | ■ | 令第37条（構造部材の耐久性）、第72条（コンクリートの材料
[8 empty] | 劣化軽減 |  |  | ）、第74条（コンクリートの強度）、第75条（コンクリートの
養生）、第79条（鉄筋のかぶり厚さ）、第80条の2の構造躯体の
劣化軽減に関するもの、に適合
|  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
| ２． |  |  | 構造躯体 |  |  |  | 計算ルート |  | □ | 限界耐力計算 | [12 empty] | ■ | 仕様書
| 耐震性 | [6 empty] | 安全検証 |  |  | （ | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [9 empty] | ） | □ | 概要書
| （倒壊等防止） | [8 empty] | ■ | 保有水平耐力計算（ルート3） | [12 empty] | ■ | 計算書
[10 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート2） | [12 empty] | □
| ■ | 等級3 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート1）
| □ | 等級2 | [7 empty] | □ | その他の計算方法
| □ | 免震構造 |  | □ | 該当無し |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
|  |  |  | 免震 |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [12 empty] | □ | 伏図
[10 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [12 empty] | □
|  |  |  | ■ | 該当無し |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
設計内容説明書（一戸建ての住宅）【鉄筋コンクリート造】
（第二面）
長期使用構造等とするための措置 | ４． |  |  | 専用配管 |  |  |  | コンクリート |  | ■ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | ■ | 仕様書
| 維持管理 | [6 empty] | 内埋込み配管 | [15 empty] | □ | 配置図
| 更新の容易性 |  |  | 地中 |  |  |  | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [12 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | ■ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 |  |  |  |  | □ | 対象区域外 |  |  | ■ | 詳細図
| （ガス管除く） |  |  | 排水管の |  |  |  | 内面の仕様 |  | ■ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | ■ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  |  |  | 設置状態 |  | ■ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 |  |  |  | 排水管の |  | ■ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 |  |  |  | 清掃措置
|  |  |  | 配管 |  |  |  | 主要接合部等 |  | ■ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  |  |  | の点検措置
|  |  |  | 認定書等 | [5 empty] | □ | 認定書等の活用（認定書等欄に種類・番号等を記入）
| ６． |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ・非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 計算書
| 省エネルギー | [8 empty] | □ | 標準計算法 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 対策 |  |  | 性能基準 |  |  |  | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
| 【断熱等 |  |  | を適用 |  |  |  | 熱貫流率 | [15 empty] | □ | 立面図
| 性能等級】 | [6 empty] | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 日射熱取得率 | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 結露防止対策 |  |  |  | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [12 empty] | □
| （ | 6 | ）地域 |  |  |  |  | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置有り
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 通気層の設置 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
| 【一次エネル |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | ・非住宅・住宅計算方法 | [13 empty] | □ | 計算書
| ギー消費量 | [22 empty] | □ | 仕上表
| 等級】 |  |  | 一次エネル |  |  |  | 外皮性能値 |  | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [13 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | ギー消費量 | [5 empty] | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAＣ値） | [13 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [13 empty] | □ | 機器表
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [12 empty] | □ | 系統図
[8 empty] | 居室等の面積 |  | ・合計の床面積 | [13 empty] | □
・主たる居室
・その他の居室
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[8 empty] | 一次エネル |  | ・基準一次エネルギー消費量
[8 empty] | ギー消費量 |  | ・設計一次エネルギー消費量
[10 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
[8 empty] | 設備機器等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
―認定書等―
認定事項等 | [5 empty] | 認定書等の種類 | [14 empty] | 認定番号等
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 特別評価方法認定 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証
[6 empty] | □ | 住宅型式性能認定 |  |  |  | □