## 共同住宅等 (RC造)第一面
長期優良住宅設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [26 empty] | 住棟用（第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | シー・アイ建築認証機構株式会社
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  | コンクリート | コンクリート |  | □ | 普通コンクリート | [16 empty] | □ | 構造仕様書
| 劣化対策 |  | 及び | 種 類 | [19 empty] | □ | 伏図等
| 等級 |  | セメント | セ メ ン ト |  | □ | ポルトランドセメント（JIS R5210） | [16 empty] | □ | 仕上表
| （構造躯体等） |  |  | 種 類 |  |  |  | （ | □ | 普通 |  |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  | ） | □
[6 empty] | □ | フライアッシュセメント（JIS R5213） | [16 empty] | □
[6 empty] | □ | 高炉セメント（JIS R5211）
水セメント比
|  |  |  | 及び |  |  | 「水ｾﾒﾝﾄ比、最小かぶり厚さ」の組合せ | [9 empty] | □ | 45％以下 |  | □ | 50％以下
|  |  |  | 最小かぶり厚さ |  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 |  |  |  |  | 屋内 |  | 20㎜ |  |  | 30㎜
[15 empty] | 屋外 |  | 30㎜ |  |  | 40㎜
[10 empty] | 耐力壁、柱又は梁 |  |  |  |  | 屋内 |  | 30㎜ |  |  | 40㎜
[15 empty] | 屋外 |  | 40㎜ |  |  | 50㎜
[7 empty] | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、梁又は基礎の立上り部分 | [6 empty] | 40㎜ |  |  | 50㎜
[10 empty] | 基礎（立上り部分及び捨てコン部分を除く） | [6 empty] | 60㎜ |  |  | 70㎜
[6 empty] | ・ | 外壁仕上
[7 empty] | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ |  | ・ | 設計かぶり厚さ
[8 empty] | 最小かぶり厚さ + |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎜ | ）
|  |  | コンクリートの品質 | スランプ |  | □ | 18ｃｍ以下（品質基準強度33Ｎ/m㎡未満）
[6 empty] | □ | 21cm以下（品質基準強度33N/m㎡以上）
|  |  |  | 単位水量 |  | □ | 185ｋｇ/㎥ 以下
|  |  |  | 空 気 量 |  | □ | 4～6％
[6 empty] | □ | コンクリート中の含水率を高くしない措置、その他の有効な措置
|  |  | 施 工 計 画 |  |  | ・ | 打込・締め固め方法
[7 empty] | □ | ＪＡＳＳ5-7節に準拠 | [7 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | ・ | 打継ぎ部の処理法
[7 empty] | □ | ＪＡＳＳ5-7節に準拠 | [7 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | ・ | 養生方法
[7 empty] | □ | ＪＡＳＳ5-8節に準拠 | [7 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 認 定 書 等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用（第四面に記入）
2耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 構造種別 |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [16 empty] | □ | 構造仕様書
| 耐震等級 |  | （1-1） |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 構造計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 構造計算 |  | ・ | 計算方法 | [16 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 限界耐力 | [16 empty] | □
| □ | 等級２ |  |  |  | □ | 保有水平耐力 | [5 empty] | ルート |  |  | （ |  |  | ） |  |  |  |  | □
| □ | 等級３ |  |  |  | □ | 許容応力度等 | [5 empty] | ルート |  |  | （ |  |  | ）
[6 empty] | □ | 令82条・82条の4 | [5 empty] | ルート |  |  | （ |  |  | ）
[6 empty] | □ | その他
|  |  |  | 材料の仕様 |  | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 設計基準強度 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ｋＮ/m㎡ | ）
|  |  |  | 認定書等活用 |  | □
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 |  | □ | 限界耐力計算による | [16 empty] | □
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合 | [16 empty] | □
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [16 empty] | □
| （地震に対する |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [16 empty] | □
| 構造躯体の | [22 empty] | □
| 倒壊等防止） |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第四面に記入）

## 共同住宅等 (RC造)第二面
長期優良住宅設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [17 empty] | 住棟用（第二面）
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [12 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
4維持管理・更新の容易性 | ４－２ |  | 共 用 配 管 | コンクリート | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [8 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | （コンクリートブロックを含む） | [7 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  | 地 中 埋 設 管 | 埋設管上の | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無 | [8 empty] | □ | 配置図
| （共用配管） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | □ | 条例等による対象区域外 |  |  |  |  | ） | □ | 設備図
| （ガス管を除く） |  | 共 用 排 水 管 | 排水管の清掃措置及び掃除口の点検措置 | ・ | 共用立管の掃除口 | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 最上階、最下階、中間階（3階以内おき又は15m以内毎） | [7 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | ・ | 共用立管掃除口の点検措置
[6 empty] | □ | PS点検口 | □ | 露出配管 |  |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 横主管の掃除口
[6 empty] | □ | 始端部掃除口から10m以内毎 |  |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 横主管掃除口の点検措置
[6 empty] | □ | 床下点検口（ピット内配管） |  |  | □ | 天井点検口 | □ | その他
|  |  | 配 管 点 検 口 | 共用管と専用管の接合部 | ・ | 接合部及びバルブ等の点検措置
[6 empty] | □ | PS・MB点検口 | □ | 露出配管 |  |  | □ | その他
|  |  | 排水管の性状等（継手・ﾍｯﾀﾞｰ含む） | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  |  |  | 設置状態 | □ | たわみ抜けが生じないように設置
|  |  | 横主管の設置位置 | 設置位置 | □ | 給水・排水・給湯管の横主管が建物直下になし
|  |  |  | 到達経路 | □ | 給水・排水・給湯管の横主管が共用部に設置
[5 empty] | □ | 人通孔その他人が到達可能な経路を設置
|  |  | 配管補修の措置 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な開口を設けたPSに設置
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用（PSの竪穴区画等の措置）
|  |  |  | 補修位置 | □ | 構造躯体及び仕上材に影響する事無く補修できる
4維持管理・更新の容易性 | ４－３ |  | 共 用 排 水 管 | コンクリート | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [8 empty] | □ | 仕上表
| 更新対策 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | （コンクリートブロックを含む） | [7 empty] | □ | 平面図
| 等級 |  |  | 埋設管上の | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無 | [8 empty] | □ | 配置図
| （共用配管） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | □ | 条例等による対象区域外 |  |  |  |  | ） | □ | 設備図
|  |  |  | 横主管の設置位置等 | □ | 排水横主管が共用部に設置 | [8 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 人通孔その他人が到達可能な経路を設置 | [8 empty] | □
（共用部仕上材等の軽微な除去により到達可能な場合も含む）
|  |  |  | 共用排水管の設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が可能な開口があるPSに設置
（共用部仕上材等の軽微な除去により更新可能な箇所を含む）
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用（PSの竪穴区画等の措置）
|  |  |  | 更 新 対 応 措 置 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート床の貫通部のはつり工事を軽減する措置が講じられている
[5 empty] | ・ | 専用排水管の接続替を容易に行うための措置
[6 empty] | □ | 専用排水管に、接続替え用ソケット等の継手設置可能
[6 empty] | □ | 他の配管等を移設せずに接続替え可能な構造
[5 empty] | ・ | 共用排水管の撤去・接続替え、その他更新のための空間確保
[6 empty] | □ | 更新の為の空間が確保されている
[6 empty] | □ | 更新工事の障害となる機器・配管なし
|  |  |  | 接 続 替 え | ・ | 共用排水管近傍の空間・スリーブ等
[6 empty] | □ | 新規共用排水管設置の為の空間が確保されている
[6 empty] | □ | 更新配管用予備スリーブ有

## 共同住宅等 (RC造)第三面
長期優良住宅設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [15 empty] | 住戸用（第三面）
住戸番号：
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
3可変性 | ４－４ |  | 構 造 躯 体 |  | 躯 体 天 井高 さ | □ | 躯体天井高さ 2,650㎜以上 | [5 empty] | □ | 矩計図
| 可 変 性 | [11 empty] | □ | 躯体天井高さ 一覧表
| □ | 該当なし
□
4維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 |  | コンクリート | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [5 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 |  |  | （コンクリートブロックを含む） |  |  |  |  | □ | 配置図
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上の | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無 | [5 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | □ | 条例等による対象区域外 | ） | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [5 empty] | □ | 設備図
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [5 empty] | □
|  |  | 専用 |  | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 点検口 |  | の点検措置
5高齢者対策 | ９－２ |  | 共 用 廊 下 |  | 建築基準法への適合 | □ | 令第119条及び第126条第1項の基準に適合 | [5 empty] | □ | 仕上表
| 高齢者等配慮対策等級 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 該当なし | [8 empty] | □ | 矩計図
| （共用部分） |  | 共 用 階 段 |  | 勾 配 等 | □ | 踏面 240㎜以上 | [5 empty] | □ | 階段図
[6 empty] | □ | 550㎜ ≦ 蹴上×2 + 踏面 ≦ 650㎜ | [5 empty] | □
|  |  | □ | 該当なし |  | □ | エレベーター利用可能 | [5 empty] | □
[5 empty] | 蹴 込 | □ | 蹴込 30㎜以下
[6 empty] | □ | エレベーター利用可能
[5 empty] | 形 式 等 | □ | 最上段の通路等への食い込み無
[6 empty] | □ | 最下段の通路等への食い込み無
[5 empty] | 建築基準法への適合 | □ | 令第23条から第27まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 幅 員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員 900㎜ 以上
|  |  | エレベーター |  | エレベーターの利 用 | □ | 評価対象住戸から建物出入り口のある階までエレベーターを利用し到達できる
|  |  | □ | 該当なし | エレベーターの仕 様 | □ | 出入り口の有効幅員 800㎜ 以上
[5 empty] | エレベーターホールの広さ | □ | エレベーターホールの寸法 1,500㎜×1,500㎜ 以上

## 共同住宅等 (RC造)第四面
長期優良住宅設計内容説明書【共同住宅等のＲＣ造用】 | [29 empty] | 住戸用（第四面）
住戸番号：
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容 | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄 | 確認欄
６省エネルギー対策 | ５－１ |  | 認 定 書 等 |  |  |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅）【下欄に記入】 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 | [6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分）【下欄に記入】 | [14 empty] | □ | 平面図
| 等級 |  | 適用する基準 |  |  |  |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | □
| （ | ）地域 | [5 empty] | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □
[5 empty] | 外皮平均 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合
|  |  | 性能基準を 適用する場合 |  | 熱貫流率
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合
[5 empty] | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
|  |  | 仕様基準を 適用する場合 |  | 開口部の断熱 |  |  | 開口部比率の区分
[5 empty] | 及び日射 |  |  |  | □ | 区分（い） |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 |  |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 対策 |  | 防湿層 |  |  | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[5 empty] | の設置 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(下欄に記入）
[5 empty] | 通気層 |  |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[5 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(下欄に記入）
[5 empty] | 断熱材の施工 |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着（内断熱工法の場合のみ）
|  |  | 熱橋部対策 |  |  |  |  | □ | 断熱補強有り |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(下欄に記入）
[8 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
７その他認定基準 | 住宅の規模 |  | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  |  |  | □ | 面積表
[8 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [14 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | （ |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
[9 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 |  | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [6 empty] | □ | 申請書
| の方法 |  |  |  | の期間等 |  |  |  |  | その他の基準への適合 | [13 empty] | □ | 計画書
| 資金計画 |  | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [14 empty] | □ | 申請書
[8 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定
| 居住環境 |  | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [14 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  | への配慮 |  | への適合 |  |  |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・ | [14 empty] | □
公表したものに適合
[8 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[8 empty] | □ | 選定・公表なし
[8 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[8 empty] | □ | 選定・公表なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [8 empty] | 番号 | [9 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  |  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [11 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明