## モデル建物法【小規模版】_チェックシート
建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査チェックシート（モデル建物法【小規模版】）
|  |  |  | 工事監理者名： |  |  | (事務所名)
(氏 名)
私は、完了現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。
|  |  |  | 確認番号： |  |  |  |  | 第 CIK- |  |  |  |  | 号
物件名称：
|  | モデル建物： |  |  |  |  | モデル
１．確認内容（※1：確認した内容に『〇』を記載し、適合の場合は、結果に『適』を入れてください。）
| 確認の項目 |  | 報告事項 (省エネ基準工事監理報告書における事項) |  | 確認事項 |  |  | 確認方法※1 | [5 empty] | 確認結果
[8 empty] | 施工関連図書確認 |  |  |  | 現場 確認
[8 empty] | 記載例 |  | 〇 |  | 〇 |  | 適
| 基本情報 |  | 計算対象床面積 |  | 計算対象となる部分の床面積 |  |  | 施工計画書 等
|  |  | 計算対象空調床面積 |  | 空調対象室の床面積 |  |  | 施工計画書 等
| 外皮（外気に接する主要な外壁・屋根・窓） |  | 主要な外壁の断熱仕様等 |  | 断熱材等の種類、熱性能 |  |  | 納入伝票、 施工計画書 等
断熱材等の厚さ
|  |  | 主要な屋根の断熱仕様等 |  | 断熱材等の種類、熱性能
断熱材等の厚さ
|  |  | 主要な窓の仕様等 |  | 窓の熱性能
建具、ガラスの仕様
ブラインドの有無
|  |  | 主要な窓のブラインド、庇の有無 |  | 窓のブラインド、庇の有無
| 空気調和設備 |  | 熱源機の仕様等 |  | 熱源機の種類、台数 |  |  | 納入仕様書 等
熱源機の能力(定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量)
|  |  | 全熱交換器等の仕様 |  | 送風機の台数、風量等 |  |  | 納入仕様書 等
全熱交換効率
自動換気切替機能の有無
|  |  | 外気導入量制御 |  | 予熱時外気取入れ停止の有無
| 換気設備（モデル建物用途に応じた主たる室用途のみ） |  | 換気設備の仕様等 |  | 換気設備の使用用途、厨房面積 |  |  | 施工計画書 等
換気方式
送風量、電動機出力、台数
|  |  | 換気設備の制御等 |  | インバーター送風量制御、高効率電動機の有無
| 照明設備（モデル建物用途に応じた主たる室用途のみ） |  | 照明設備の仕様等 |  | 室用途、床面積、室高さ |  |  | 納入伝票、 施工計画書 等
照明器具の種類
消費電力、台数
|  |  | 省エネ制御等 |  | 在室検知制御等の省エネ制御の有無
| 給湯設備（モデル建物用途に応じた主たる室用途のみ） |  | 給湯設備の仕様等 |  | 給湯器の使用用途、台数 |  |  | 施工計画書 等
[5 empty] | 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量 |  |  | 納入仕様書 等
|  |  | 配管保温仕様等 |  | 主たる配管の保温仕様の確認 |  |  | 施工計画書 等
[5 empty] | 節湯器具の使用 |  |  | 納入仕様書 等
| 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電の仕様等 |  | 太陽電池種類 |  |  | 納入仕様書 等
[5 empty] | アレイのシステム容量 |  |  | 納入仕様書 等
|  |  | 太陽光パネル設置 |  | アレイの設置方式 |  |  | 施工計画書 等
パネルの設置方位、傾斜角
※ 『納入伝票』とは主に機器種類等が明示され、『納入仕様書』とは確認が必要となる性能等が明示された施工関連図書をいう。
２. 変更関係書類 ＜共通＞
| 変 更 内 容 | [7 empty] | 証明書類等 |  | 要否 |  | 適否
| 建築物省エネルギー法施行規則第３条に規定する軽微な変更 |  |  | ルートＡ |  | 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更 |  |  | 軽微変更説明書
|  |  |  | ルートＢ |  | 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
|  |  |  | ルートＣ |  | 再計算によって基準適合が明らかな変更 |  |  | 軽微変更該当証明書
| 上記の軽微な変更に該当しない変更 |  |  |  |  | 上記に該当しない根本的な計画の変更 |  |  | 変更後の計画に係る適合判定通知書

## 写真添付枠①
省エネ工事監理記録写真（断熱部分）提出用紙 （参考様式 この台紙の利用は任意）
物件名称：
※なるべく断熱材の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします（JIS規格、ｸﾞﾗｽｳｰﾙのKや厚さ など）
屋根又は天井① | 屋根又は天井②
写真を添付してください | 写真を添付してください
外壁① | 外壁②
写真を添付してください | 写真を添付してください
床 | 外気に接する床
該当する部位がある場合 写真を添付してください | 該当する部位がある場合 写真を添付してください
バルコニー下 | 基礎断熱部
該当する部位がある場合 写真を添付してください | 該当する部位がある場合 写真を添付してください

## 写真添付枠②
省エネ工事監理記録写真（住設部分）提出用紙 （参考様式 この台紙の利用は任意）
物件名称：
※なるべく設備の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします（メーカー、品番 など）
床暖房 | 暖房・冷房設備
写真を添付してください | 写真を添付してください
換気設備 | 給湯器
写真を添付してください | 写真を添付してください
配管方式 | 水栓
該当する部位がある場合 写真を添付してください | 該当する部位がある場合 写真を添付してください
照明設備 | 太陽光発電・コージェネレーション設備等
該当する部位がある場合 写真を添付してください | 該当する部位がある場合 写真を添付してください